## MV
230/63/20 kV BROUJERD AIS SUBSTATION
List of Mv cables
NO | From | To | Type | Quantity | TOTAL
1 | PTR1 | AUX/E.TR 1 | XLPE N2XSYRY | 31*3 m | 93 | 31
3× (1×185)
2 | PTR2 | AUX/E.TR 2 | XLPE N2XSYRY | 31*3m | 93 | 31
3× (1×185)
3 | PTR1 | 20KV FEDEER ROOM(JT1) | XLPE N2XSYRY | 88*6 m | 528 | 88
3×(2× (1×300))
4 | PTR2 | 20KV FEDEER ROOM(JT2) | XLPE N2XSYRY | 88*6 m | 528 | 88
3×(2× (1×300))
5 | CAPACITOR BANK | 20KV FEDEER ROOM(JC1) | XLPE N2XSYRY | 48*3 m | 144 | 48
3× (1×185)
6 | CAPACITOR BANK | 20KV FEDEER ROOM(JC2) | XLPE N2XSYRY | 48*3 m | 144 | 48
3× (1×185)
TOTAL :(XLPE N2XSYRY (1×300)) |  |  |  |  | 1056
TOTAL :(XLPE N2XSYRY (1×185)) |  |  |  |  | 474